СОГЛАСОВАНО				
Председатель ПРОФорганизации

______________  /Панченко И.В./

2012-2015гг

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Тугустемирская СОШ»

____________________  /Заварзина О.А./

2012-2015гг

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе в кабинете физики

1.    Общие требования безопасности.

- К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- поражение электрическим током при работе с электроустановками;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

- При работе в кабинете физики должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

- Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

- При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, ящиком с песком, накидкой из огнезащитной ткани.

- О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.    Требования безопасности перед началом работы.

- Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.

- Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.

- Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

3.    Требования безопасности во время работы.

- Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.

- Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя физики.

- Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.

- Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят только в присутствии учителя физики или лаборанта.

- Запрещается пользоваться разбитой или треснутой посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

- Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью.

- Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и их полярность.

- Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение выше 42В переменного и 110В постоянного тока.

- Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

3.10  Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) «только для проведения опытов учителем».

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.) немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

- При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания порошковым огнетушителем или песком.

- В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования безопасности по окончании работы.

- Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

- Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.

- Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом, проветрить кабинет.

Заведующий кабинетом: ________________________ /учитель физики Бардачева Т.Н./